# PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2026

EDIFICIO CONVIVIENDA

Responsable: Carla Castellano - SST
Vigencia: Enero - Diciembre 2026
Objetivo: Garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de equipos e instalaciones críticas del edificio

📋 ALCANCE DEL PROGRAMA

Este programa incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de:

✅ Puertas eléctricas (vehicular y peatonal)
✅ Bombas de agua
✅ Tanques de agua
✅ Lavadora comunal
✅ Zonas verdes y jardines
✅ Elementos de seguridad (extintores, botiquines, señalización)
✅ Instalaciones eléctricas y luminarias
✅ Luces de emergencia

🔄 MANTENIMIENTOS MENSUALES (ENERO - DICIEMBRE)

Estos mantenimientos se realizan TODOS LOS MESES:

| Equipo/Sistema | Actividad | Responsable | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- |
| Extintores | Inspección visual (presión, estado físico, accesibilidad) | Carla/Administración | N/A |
| Botiquines | Verificación de elementos, reposición de vencidos | Carla/Administración | N/A |
| Señalización | Inspección de estado (visible, sin daños) | Carla/Administración | N/A |
| Luces de emergencia | Prueba de funcionamiento | Carla/Administración | N/A |
| Zonas comunes | Inspección de condiciones locativas (pisos, escaleras, pasamanos) | Carla/Administración | N/A |
| Zonas verdes | Mantenimiento de jardines (poda, riego, fertilización) | Jardinero | Contratista jardinería |

📅 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 2026

🟢 ENERO 2026

- Puertas eléctricas (vehicular): Inspección inicial, revisión de sensores y motores

- Puertas eléctricas (peatonal): Inspección inicial, revisión de sensores y motores

- Bombas de agua: Inspección y limpieza

- Tanques de agua: Inspección externa, verificar niveles

- Lavadora comunal: Inspección inicial, verificar funcionamiento

- Revisión general de instalaciones eléctricas

- Inspección de zonas verdes (estado general post-vacaciones)

- Extintores, botiquines, señalización, luces emergencia (inspección mensual)

Observaciones: Inicio del programa anual - verificar que todos los proveedores estén contactados

🟢 FEBRERO 2026

- Puertas eléctricas: Limpieza y lubricación

- Lavadora comunal: Limpieza de filtros

- Extintores, botiquines, señalización, luces emergencia (inspección mensual)

- Zonas verdes (mantenimiento regular)

🟢 MARZO 2026

- Bombas de agua: Inspección de funcionamiento

- Tanques de agua: Inspección externa

- Revisión de luminarias en zonas comunes

- Extintores, botiquines, señalización, luces emergencia (inspección mensual)

- Zonas verdes (mantenimiento regular)

🟢 ABRIL 2026

- Puertas eléctricas (vehicular y peatonal): Mantenimiento preventivo trimestral

- Lavadora comunal: Inspección de conexiones y mangueras

- Extintores, botiquines, señalización, luces emergencia (inspección mensual)

- Zonas verdes (mantenimiento regular + poda de árboles si aplica)

🟢 MAYO 2026

- Puertas eléctricas: Revisión de sensores, motores, limpieza

- Bombas de agua: Mantenimiento preventivo (cambio de filtros, lubricación)

- Extintores, botiquines, señalización, luces emergencia (inspección mensual)

- Zonas verdes (mantenimiento regular)

🟢 JUNIO 2026

- Tanques de agua: Limpieza y desinfección semestral (obligatorio)

- Lavadora comunal: Mantenimiento preventivo semestral

- Extintores, botiquines, señalización, luces emergencia (inspección mensual)

- Extintores: Recarga anual (si aplica según fecha de vencimiento)

- Zonas verdes (mantenimiento regular)

Observaciones: Mes de mantenimientos mayores - programar con anticipación

🟢 JULIO 2026

- Puertas eléctricas: Revisión de sensores, motores, limpieza

- Revisión general de instalaciones eléctricas

- Extintores, botiquines, señalización, luces emergencia (inspección mensual)

- Zonas verdes (mantenimiento regular)

🟢 AGOSTO 2026

- Puertas eléctricas (vehicular y peatonal): Mantenimiento preventivo trimestral

- Bombas de agua: Inspección de funcionamiento

- Lavadora comunal: Limpieza de filtros

- Extintores, botiquines, señalización, luces emergencia (inspección mensual)

- Zonas verdes (mantenimiento regular + preparación para temporada de lluvias)

🟢 SEPTIEMBRE 2026

- Puertas eléctricas: Limpieza y lubricación

- Revisión de luminarias y luces de emergencia (preparación simulacro)

- Extintores, botiquines, señalización, luces emergencia (inspección mensual)

- Zonas verdes (mantenimiento regular)

Observaciones: Verificar que todos los elementos de emergencia estén operativos para el simulacro nacional

🟢 OCTUBRE 2026

- Bombas de agua: Inspección y limpieza

- Lavadora comunal: Inspección de conexiones y mangueras

- Extintores, botiquines, señalización, luces emergencia (inspección mensual)

- Zonas verdes (mantenimiento regular)

🟢 NOVIEMBRE 2026

- Puertas eléctricas (vehicular y peatonal): Mantenimiento preventivo trimestral

- Tanques de agua: Inspección externa

- Extintores, botiquines, señalización, luces emergencia (inspección mensual)

- Zonas verdes (mantenimiento regular)

🟢 DICIEMBRE 2026

- Tanques de agua: Limpieza y desinfección semestral (obligatorio)

- Bombas de agua: Inspección y limpieza

- Lavadora comunal: Mantenimiento preventivo anual

- Puertas eléctricas: Revisión general de fin de año

- Revisión general anual de todos los sistemas

- Extintores, botiquines, señalización, luces emergencia (inspección mensual)

- Zonas verdes (mantenimiento regular + poda de fin de año)

- Evaluación del cumplimiento del programa anual

Observaciones: Cierre del programa - preparar informe anual y programa 2027

📊 FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO

| Equipo/Sistema | Frecuencia | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Puertas eléctricas (vehicular) | Trimestral (Ene, Abr, Ago, Nov) | Revisión de sensores, motores, limpieza |
| Puertas eléctricas (peatonal) | Trimestral (Ene, Abr, Ago, Nov) | Revisión de sensores, motores, limpieza |
| Bombas de agua | Inspección mensual / Mantenimiento semestral | Crítico para operación |
| Tanques de agua | Limpieza semestral (Jun, Dic) | Obligatorio por salud pública |
| Lavadora comunal | Inspección mensual / Mantenimiento semestral | Prevenir averías y garantizar funcionamiento |
| Zonas verdes/jardines | Semanal (por jardinero) + supervisión mensual | Poda, riego, fertilización |
| Extintores | Inspección mensual / Recarga anual | Según fecha de vencimiento |
| Botiquines | Revisión mensual | Reponer elementos vencidos |
| Señalización | Inspección mensual | Reemplazar si está deteriorada |
| Luces emergencia | Prueba mensual | Verificar autonomía |
| Instalaciones eléctricas | Semestral (Ene, Jul) | Prevenir riesgos eléctricos |

📋 PROVEEDORES SUGERIDOS

IMPORTANTE: Definir y contactar proveedores en enero 2026

| Servicio | Proveedor | Contacto | Costo Aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| Puertas eléctricas | __________ | __________ | $ __________ |
| Bombas de agua | __________ | __________ | $ __________ |
| Limpieza tanques | __________ | __________ | $ __________ |
| Mantenimiento lavadora | __________ | __________ | $ __________ |
| Jardinería | __________ | __________ | $ __________ |
| Recarga extintores | __________ | __________ | $ __________ |
| Revisión eléctrica | __________ | __________ | $ __________ |

Total estimado anual: $ __________

💰 ESTIMACIÓN DE COSTOS ANUALES

| Concepto | Frecuencia | Costo unitario aprox. | Costo anual aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| Puertas eléctricas (vehicular y peatonal) | Trimestral (4 veces) | $150,000 - $300,000 | $600,000 - $1,200,000 |
| Bombas de agua | Semestral (2 veces) | $150,000 - $300,000 | $300,000 - $600,000 |
| Tanques de agua (limpieza) | Semestral (2 veces) | $200,000 - $400,000 | $400,000 - $800,000 |
| Lavadora comunal | Semestral (2 veces) | $100,000 - $200,000 | $200,000 - $400,000 |
| Revisión eléctrica | Semestral (2 veces) | $150,000 - $300,000 | $300,000 - $600,000 |
| Jardinería | Mensual (12 veces) | Incluido en contrato jardinero | Incluido |
| Reposición extintores | Según necesidad | Variable | Variable |

Total estimado anual: $1,800,000 - $3,600,000

📊 INDICADORES DEL PROGRAMA

Se calculan trimestralmente:

1. Cumplimiento del Programa

Fórmula: (Mantenimientos ejecutados / Mantenimientos programados) x 100
Meta: ≥ 90%

2. Relación Preventivo vs Correctivo

Fórmula: (Mantenimientos preventivos / Total mantenimientos) x 100
Meta: ≥ 80% preventivos

3. Disponibilidad Operativa

Fórmula: (Días sin fallas críticas / Días totales) x 100
Meta: ≥ 95%

4. Costo Total Anual

Fórmula: Costo mantenimientos preventivos + Costo correctivos
Meta: Mantener dentro del presupuesto anual

📝 REGISTRO Y SEGUIMIENTO

Cada mantenimiento debe documentarse con:

✅ Fecha de ejecución
✅ Proveedor/responsable
✅ Actividades realizadas
✅ Hallazgos o anomalías detectadas
✅ Recomendaciones
✅ Evidencias (fotos, facturas, certificados)
✅ Firma del responsable

Formato recomendado: Bitácora de mantenimiento por equipo/sistema (Excel o formato físico)

⚠️ MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cuando ocurra una falla no programada:

- Registrar la falla inmediatamente (fecha, equipo, descripción)

- Contactar al proveedor/técnico responsable

- Documentar la intervención correctiva

- Analizar causa raíz (¿Se pudo prevenir?)

- Ajustar programa si es necesario

Los correctivos NO reemplazan los preventivos programados.

🌳 NOTA ESPECIAL: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

El jardinero contratista debe realizar semanalmente:

- Corte de césped

- Riego de plantas

- Poda de arbustos

- Control de malezas

- Fertilización (según calendario)

- Limpieza de hojas y residuos

Supervisión mensual: Verificar calidad del trabajo y condiciones de seguridad (uso de EPP, herramientas en buen estado)

✅ APROBACIÓN DEL PROGRAMA

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable SST | Carla Castellano | __________ | //2026 |
| Administración Convivienda | __________ | __________ | //2026 |

📌 NOTAS IMPORTANTES

✅ Este programa se integra con el Plan Anual de Trabajo SST 2026
✅ Los proveedores deben estar certificados y cumplir con requisitos legales
✅ La limpieza de tanques es obligatoria cada 6 meses (Resolución 2115/2007)
✅ Mantener bitácoras actualizadas de cada equipo/sistema
✅ Guardar facturas y certificados como evidencia de cumplimiento
✅ El jardinero debe usar EPP adecuado (guantes, botas, gafas, protector auditivo)

Última actualización: Diciembre 2025
Próxima revisión: Diciembre 2026

| ELABORÓ | REVISÓ / APROBÓ |
| --- | --- |
| Nombre: Carla Castellano Madriz | Nombre: Gloria M. Azcarate E. |
| Cargo: Asesora SG-SST / Especialista | Cargo: Representante Legal / Administrador |
| C.E.: 679955 | C.C.: 38854830 |